## COD
COD
| 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
4月 | 7 | 10 | 10 | 10
5月 | 18 | 6 | 7 | 7
6月 | 50 | 10 | 13 | 13
7月 | 0 | 5 | 5 | 10
8月 | 5 | 5 | 5 | 5
9月 | 13 | 15 | 15 | 7
10月 | 5 | 13 | 5 | 5
11月
12月 | 5 | 5 | 7 | 7
1月 | 5 | 5 | 5 | 7
2月 | 5 | 5 | 5 | 5
3月 | 3 | 5 | 4 | 5
4月 | 5 | 20 | 50 | 20
5月 | 5 | 20 | 10 | 20
6月 | 7 | 5 | 7 | 13
7月 | 4 | 3 | 3 | 3
8月 | 0 | 0 | 0 | 0
9月
9月 | 10 | 10 | 10 | 10
10月 | 3 | 4 | 7 | 7
11月 | 20 | 13 | 13 | 10
12月 | 20 | 5 | 10 | 10
1月 | 5 | 5 | 10 | 7
2月 | 0 | 5 | 5 | 5
3月 | 100 | 100 | 80 | 80
4月 | 50 | 20 | 10 | 75
5月 | 7 | 5 | 7 | 7
6月 | 3 | 3 | 7 | 7
7月 | 5 | 5 | 4 | 3
8月 | 10 | 10 | 20 | 10
9月 | 3 | 4 | 5 | 7
10月 | 5 | 10 | 5 | 5
11月 | 5 | 5 | 5 | 5
12月 | 5 | 5 | 1.3 | 5
1月 | 6 | 6 | 5 | 5
2月 | 3 | 3 | 3 | 3
3月 | 20 | 20 | 20 | 20
max | 100 | 100 | 80 | 80
min | 0 | 0 | 0 | 0

## ｐｈ
PH
| 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
4月 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5
5月 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8
6月 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5
7月 | 7.5 | 8.5 | 8 | 7.5
8月 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8
9月 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7
10月 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5
11月
12月 | 7 | 7 | 7 | 7
1月 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
2月 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
3月 | 8 | 8 | 8 | 9
4月 | 8 | 8.5 | 8.5 | 7.5
5月 | 8 | 8 | 7 | 8.5
6月 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
7月 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 7.5
8月 | 8.5 | 9 | 8 | 9.5
9月
9月 | 9.5 | 8.5 | 8 | 8.5
10月 | 7.5 | 8.8 | 7.7 | 7.5
11月 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7
12月 | 8 | 8 | 8 | 8
1月 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
2月 | 7.5 | 8.5 | 7 | 7.5
3月 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5
4月 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
5月 | 8 | 10 | 8 | 7.5
6月 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.7
7月 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5
8月 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8.5
9月 | 8 | 9 | 9 | 9.5
10月 | 8.5 | 9.5 | 9 | 7.5
11月 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5
12月 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
1月 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7
2月 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8
3月 | 8 | 8 | 8 | 8.5
max | 9.5 | 10 | 9 | 9.5
min | 7 | 7 | 7 | 7

## 亜硝酸態窒素
亜硝酸態窒素
| 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
4月 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
5月 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.005
6月 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05
7月 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.005
8月 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01
9月 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.005
10月 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005
11月
12月 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005
1月 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005
2月 | 0.005 | 0.005
3月 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.005
4月 | 0.00304 | 0.0152 | 0.00304 | 0.00304
5月 | 0.0152 | 0.0152 | 0.00608 | 0.00608
6月 | 0.0152 | 0.0152 | 0.00608 | 0.0152
7月 | 0.01 | 0.005以下 | 0.005 | 0.005以下
8月 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152
9月
9月 | 0.0152 | 0.0304 | 0.0152 | 0.0152
10月 | 0.01 | 0.00608 | 0 | 0.00608
11月 | 0.00608 | 0.00608 | 0.01 | 0.01
12月 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152 | 0.00608
1月 | 0.00608 |  |  | 0.0152
2月 | 0.00608 | 0.0304 | 0.00608 | 0.00608
3月 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608
4月 | 0.0152 | 0.0152 | 0.00608 | 0.0152
5月 | 0.00912 | 0 | 0 | 0
6月 | 0.00912 | 0.00912 | 0.00608 | 0.00608
7月 | 0.00912 | 0.02128 | 0.00608 | 0.00608
8月 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608
9月 | 0.00912 | 0.02128 | 0.00608 | 0.00304
10月 | 0.0152 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608
11月 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608 | 0
12月 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608
1月 | 0.00304 | 0.00608 | 0.00152 | 0.00608
2月 | 0.00608 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216
3月 | 0.00608 | 0.0152 | 0.00608 | 0
max | 0.02 | 0.0304 | 0.0152 | 0.05
min | 0.00304 | 0.005 | 0 | 0.00304

## 硝酸態窒素
硝酸態窒素
| 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
4月 | 3 | 5 | 1.5 | 1
5月 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.2
6月 | 2 | 2 | 2 | 0.2
7月 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2
8月 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
9月 | 5 | 7 | 5 | 0.5
10月 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2
11月
12月 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7
1月 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5
2月 | 2 | 2 | 2 | 1.5
3月 | 3 | 5 | 2 | 0.3
4月 | 0.678 | 0 | 0.226 | 1.13
5月 | 0.452 | 1.13 | 0.452 | 0.226
6月 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 1.13
7月 | 1 | 1.8 | 0.9 | 0.7
8月 | 1.13 | 1.582 | 1.582 | 1.582
9月
9月 | 0.452 | 2.034 | 1.13 | 0.226
10月 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 0.678
11月 | 2.26 | 2.26 | 1.13 | 0.452
12月 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 1.13
1月 | 0.113 | 0.226 | 1.13 | 0.226
2月 | 3.39 | 4.52 | 1.13 | 0.452
3月 | 0.226 | 0.452 | 0.904 | 0.113
4月 | 0.452 | 0.226 | 1.13 | 0.452
5月 | 1.356 | 1.808 | 2.26 | 2.26
6月 | 4.52 | 3.39 | 2.26 | 0.452
7月 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.226
8月 | 1.13 | 1.13 | 2.26 | 0.452
9月 | 1.582 | 2.26 | 1.582 | 0.226
10月 | 4.52 | 4.52 | 0.678 | 0.452
11月 | 4.52 | 10.17 | 10.17 | 4.52
12月 | 2.26 | 1.13 | 2.26 | 0.452
1月 | 1.13 | 1.13 | 0.113 | 0.452
2月 | 1.582 | 1.582 | 1.582 | 0.339
3月 | 1.13 | 4.52 | 0.226 | 0.452
max | 5 | 7 | 5 | 2.26
min | 0.113 | 0 | 0.2 | 0.113

## アンモニウム
| 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
4月 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
5月 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2
6月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5
7月 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2
8月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
9月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
10月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
11月
12月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
1月 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2
2月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
3月 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2
4月 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5
5月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
6月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
7月 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下
8月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
9月
9月 | 0.3 | 2 | 1 | 1
10月 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下
11月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
12月 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1月 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
3月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
4月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
5月 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2
6月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
7月 | 0.2 | 0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
8月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
9月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
10月 | 0.2 | 0.5 | 0,2 | 0,5
11月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
12月 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
1月 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1
2月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
3月 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
max | 1 | 2 | 1 | 1
min | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2

## 全測定値
鹿島川水質調査結果まとめ |  |  | 2017.3.28
2016.4～
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋 | 列1
時刻・日時 | 9：25 4.26 | 10：30 | 10.20 | 10：00
測定者 | 大越・大畠 | 大越・大畠 | 大越・大畠 | 大越・大畠
天候 | くもり | 晴 | 晴 | 晴
外気温 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃
水温 | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃
透明度 | 30ｃｍ以上 | 30ｃｍ以上 | 30ｃｍ以上 | 30ｃｍ以上
水の濁り | 無 | 無 | 無 | 無
臭気 | 無 | 無 | 無 | 無
COD | 5 | 20 | 50 | 20
pH | 8 | 8.5 | 8.5 | 7.5
亜硝酸(NO2) | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01
亜硝酸体窒素 | 0.00304 | 0.0152 | 0.00304 | 0.00304
硝酸(NO3) | 3 |  | 1 | 5
硝酸体窒素 | 0.678 | 0 | 0.226 | 1.13
アンモニュウム | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋 | 列1
時刻・日時 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-05-31
測定者 | 大畠・晝間 | 大畠・晝間 | 大畠・晝間 | 大畠・晝間
天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り
外気温 | 22 | 22 | 22 | 23
水温 | 19 | 20 | 20 | 20.5
透明度 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 5 | 20 | 10 | 20
pH | 8 | 8 | 7 | 8.5
亜硝酸(NO2) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02
亜硝酸体窒素 | 0.0152 | 0.0152 | 0.00608 | 0.00608
硝酸(NO3) | 2 | 5 | 2 | 1
硝酸体窒素 | 0.452 | 1.13 | 0.452 | 0.226
ＮＨ４ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 7月5日9：30 | 7月5日11：00 | 7月5日10：30 | 7月5日10：17
測定者 | 斎藤・佐藤 | 斎藤・佐藤 | 斎藤・佐藤 | 斎藤・佐藤
天候 | 薄日
外気温 | 23.2 | 21.8 | 21.2 | 21.2
水温 | 20.8 | 21 | 22 | 21
透明度 | 30ｃｍ以上 | 30ｃｍ以上 | 30ｃｍ以上 | 30ｃｍ以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 7 | 5 | 7 | 13
pH | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
亜硝酸(NO2) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05
亜硝酸体窒素 | 0.0152 | 0.0152 | 0.00608 | 0.0152
硝酸(NO3) | 10 | 10 | 10 | 5
硝酸体窒素 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 1.13
アンモニウム | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 7月26日9：30 | 7月26日10：45 | 7月26日10：20 | 7月26日10：05
測定者 | 二宮・月川 | 二宮・月川 | 二宮・月川 | 二宮・月川
天候 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨
外気温 | 22℃ | 24℃ | 25℃ | 24℃
水温 | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃
透明度 | 30cm以上 | 30cm以上 | 30cm以上 | 30cm以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 4 | 3 | 3 | 3
pH | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 7.5
亜硝酸(NO2) | 0.04 | 0.02以下 | 0.02 | 0.02以下
亜硝酸体窒素 | 0.01 | 0.005以下 | 0.005 | 0.005以下
硝酸(NO3) | 5 | 8 | 4 | 3
硝酸体窒素 | 1 | 1.8 | 0.9 | 0.7
アンモニウム | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-06
測定者 | 大越・晝間 | 大越・晝間 | 大越・晝間 | 大越・晝間
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
外気温 | 30 | 29 | 30 | 30
水温 | 24 | 25 | 28 | 26
透明度 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 0 | 0 | 0 | 0
pH | 8.5 | 9 | 8 | 9.5
亜硝酸(NO2) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
亜硝酸体窒素 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152
硝酸(NO3) | 5 | 7 | 7 | 7
硝酸体窒素 | 1.13 | 1.582 | 1.582 | 1.582
アンモニュウム | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 2016/9/27/9：30 | 11:00〜 | 10:30〜 | 10:00〜
測定者 | 大畠・佐藤 | 大畠・佐藤 | 大畠・佐藤 | 大畠・佐藤
天候 | 薄日 | 快晴 | 快晴 | 快晴
外気温 | 27 | 28 | 30 | 29
水温 | 21 | 22 | 25 | 24
透明度 | 30cm以上 | 30cm以上 | 30cm以上 | 30cm以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 10 | 10 | 10 | 10
pH | 9.5 | 8.5 | 8 | 8.5
亜硝酸(NO2) | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05
亜硝酸体窒素 | 0.0152 | 0.0304 | 0.0152 | 0.0152
硝酸(NO3) | 2 | 9 | 5 | 1
硝酸体窒素 | 0.452 | 2.034 | 1.13 | 0.226
アンモニュウム | 0.3 | 2 | 1 | 1
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 9:30/10.25 | 10:45 | 10:30 | 10:10
測定者 | 二宮・月川 | 二宮・月川 | 二宮・月川 | 二宮・月川
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
外気温 | 19 | 18 | 18 | 19
水温 | 15 | 16 | 18 | 17
透明度 | 30cm以上 | 30cm以上 | 30cm以上 | 30cm以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 3 | 4 | 7 | 7
pH | 7.5 | 8.8 | 7.7 | 7.5
亜硝酸(NO2) | 0.02 | 0.02 | 0.02以下 | 0.02
亜硝酸体窒素 | 0.00608 | 0.00608 | 0 | 0.00608
硝酸(NO3) | 10 | 10 | 10 | 3
硝酸体窒素 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 0.678
アンモニュウム | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 2016-11-26
測定者 | 斎藤・晝間 | 斎藤・晝間 | 斎藤・晝間 | 斎藤・晝間
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
外気温 | 9 | 11.5 | 10.5 | 11
水温 | 10.3 | 11.5 | 11.5 | 11
透明度 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 20 | 13 | 13 | 10
pH | 7.5 | 7.5 | 7 | 7
亜硝酸(NO2) | 0.02 | 0.02 | 0.02未満 | 0.02未満
亜硝酸体窒素 | 0.00608 | 0.00608 | 0.01 | 0.01
硝酸(NO3) | 10 | 10 | 5 | 2
硝酸体窒素 | 2.26 | 2.26 | 1.13 | 0.452
アンモニュウム | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 2016-12-20 09:20 | 2016-12-20 10:40 | 2016-12-20 10:20 | 2016-12-20 10:00
測定者 | 大越・佐藤 | 大越・佐藤 | 大越・佐藤 | 大越・佐藤
天候 | くもり | くもり | くもり | くもり
外気温 | 9℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃
水温 | 10℃ | 12℃ | 12℃ | 10℃
透明度 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 20 | 5 | 10 | 10
pH | 8 | 8 | 8 | 8
亜硝酸(NO2) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02
亜硝酸体窒素 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152 | 0.00608
硝酸(NO3) | 20 | 20 | 20 | 5
硝酸体窒素 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 1.13
アンモニュウム | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 2017.1.24'9：35 | 10：50 | 10：35 | 10：05
測定者 | 月川・大畠 | 月川・大畠 | 月川・大畠 | 月川・大畠
天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
外気温 | 5℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃
水温 | 7℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃
透明度 | 30ｃｍ以上 | 30ｃｍ以上 | 30ｃｍ以上 | 30ｃｍ以上
水の濁り | 無 | 無 | 無 | 無
臭気 | 無 | 無 | 無 | 無
COD | 5 | 5 | 10 | 7
pH | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
亜硝酸(NO2) | 0.02 |  |  | 0.05
亜硝酸体窒素 | 0.00608 |  |  | 0.0152
硝酸(NO3) | 0.5 | 1 | 5 | 1
硝酸体窒素 | 0.113 | 0.226 | 1.13 | 0.226
アンモニュウム | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-02-25
測定者 | 斎藤・晝間 | 斎藤・晝間 | 斎藤・晝間 | 斎藤・晝間
天候 | うす曇り | 曇り | 曇り | 曇り
外気温 | 16 | 15.8 | 17.2 | 19
水温 | 10.8 | 12.1 | 12 | 10
透明度 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 0 | 5 | 5 | 5
pH | 7.5 | 8.5 | 7 | 7.5
亜硝酸(NO2) | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.02
亜硝酸体窒素 | 0.00608 | 0.0304 | 0.00608 | 0.00608
硝酸(NO3) | 15 | 20 | 5 | 2
硝酸体窒素 | 3.39 | 4.52 | 1.13 | 0.452
アンモニュウム | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-28
測定者 | ニ宮・佐藤 | 二宮・佐藤 | ニ宮・佐藤 | ニ宮・佐藤
天候 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴
外気温 | ９℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃
水温 | 9℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃
透明度 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 100 | 100 | 80 | 80
pH | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5
亜硝酸(NO2) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
亜硝酸体窒素 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608
硝酸(NO3) | 1 | 2 | 4 | 0.5
硝酸体窒素 | 0.226 | 0.452 | 0.904 | 0.113
アンモニュウム | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
時刻 | ５月２日9:17 | 0.43542 | 0.41667 | 0.40972
測定者 | 大越・水野 | 大越・水野 | 大越・水野 | 大越・水野
天候 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴
外気温 | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃
水温 | 16℃ | 18℃ | 19℃ | 18℃
透明度 | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 50 | 20 | 10 | 75
pH | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
亜硝酸(NO2) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05
亜硝酸体窒素 | 0.0152 | 0.0152 | 0.00608 | 0.0152 |  | 0.304
硝酸(NO3) | 2 | 1 | 5 | 2
硝酸体窒素 | 0.452 | 0.226 | 1.13 | 0.452 |  | 0.226
アンモニュウム | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
場所 | 下泉橋（１） | 宮古橋（４） | 大和田橋（３） | 平川橋（２）
時刻・日時 | 5月30日9:36〜 | 10:45〜 | 10:30〜 | 10:10〜
測定者 | 月川／佐藤 | 月川／佐藤 | 月川／佐藤 | 月川／佐藤
天候 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴
外気温 | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 25℃
水温 | 20℃ | 25℃ | 27℃ | 25℃
透明度 | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 7 | 5 | 7 | 7
pH | 8 | 10 | 8 | 7.5
亜硝酸(NO2) | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02
亜硝酸体窒素 | 0.00912 | 0 | 0 | #REF! |  | 0.304
硝酸(NO3) | 6 | 8 | 10 | 10
硝酸体窒素 | 1.356 | 1.808 | 2.26 | 2.26 |  | 0.226
アンモニュウム | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27
測定者 | 二宮・晝間 | 二宮・晝間 | 二宮・晝間 | 二宮・晝間
天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り
外気温 | 26.5 | 25.7 | 26.3 | 29.6
水温 | 18.6 | 20.2 | 21.2 | 21
透明度 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 3 | 3 | 7 | 7
pH | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.7
亜硝酸(NO2) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
亜硝酸体窒素 | 0.00912 | 0.00912 | 0.00608 | 0.00608 |  | 0.304
硝酸(NO3) | 20 | 15 | 10 | 2
硝酸体窒素 | 4.52 | 3.39 | 2.26 | 0.452 |  | 0.226
アンモニュウム | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 8月1日09：25 | 8月1日10：30 | 8月1日10：10 | 8月1日10：00
測定者 | 月川・斎藤 | 月川・斎藤 | 月川・斎藤 | 月川・斎藤
天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り
外気温 | 32 | 欠測 | 欠測 | 欠測
水温 | 23 | （温度計破損） | （温度計破損） | （温度計破損）
透明度 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 5 | 5 | 4 | 3
pH | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5
亜硝酸(NO2) | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.02
亜硝酸体窒素 | 0.00912 | 0.02128 | 0.00608 | 0.00608 |  | 0.304
硝酸(NO3) | 5 | 5 | 5 | 1
硝酸体窒素 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.226 |  | 0.226
アンモニュウム | 0.2 | 0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
場所 | 下泉橋（１） | 富古橋（４） | 大和田橋（３） | 平川橋（２）
時刻・日時 | 8.22 9:20〜 | 9:50〜 | 10:15〜 | 10:40〜
測定者 | 大越／水野 | 大越／水野 | 大越／水野 | 大越／水野
天候 | 曇り | 曇り | 晴 | 曇り
外気温 | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 30℃
水温 | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 26℃
透明度 | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 10 | 10 | 20 | 10
pH | 7.5 | 8 | 7.5 | 8.5
亜硝酸(NO2) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| 0.00608 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608
硝酸(NO3) | 5 | 5 | 10 | 2
| 1.13 | 1.13 | 2.26 | 0.452
アンモニュウム | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 9：26～11：30 | 9：26～11：30 | 9：26～11：30 | 9：26～11：30
測定者 | 佐藤・月川 | 佐藤・月川 | 佐藤・月川 | 佐藤・月川
天候 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴
外気温 | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 29℃
水温 | 20℃ | 22℃ | 25℃ | 23℃
透明度 | 30㎝ | 30㎝ | 30㎝ | 30㎝
水の濁り | 濁りなし | 濁りなし | 濁りなし | 濁りなし
臭気 | 無し | 無し | 無し | 無し
COD | 3 | 4 | 5 | 7
pH | 8 | 9 | 9 | 9.5
亜硝酸(NO2) | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.01
亜硝酸体窒素 | 0.00912 | 0.02128 | 0.00608 | 0.00304 |  | 0.304
硝酸(NO3) | 7 | 10 | 7 | 1
硝酸体窒素 | 1.582 | 2.26 | 1.582 | 0.226 |  | 0.226
アンモニュウム | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07
測定者 | 大畠・佐藤 | 大畠・佐藤 | 大畠・佐藤 | 大畠・佐藤
天候 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴
外気温 | 21℃ | 21℃ | １９℃ | 20℃
水温 | 15℃ | 18℃ | 17℃ | １７℃
透明度
水の濁り | なし | 少し濁り有り | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 5 | 10 | 5 | 5
pH | 8.5 | 9.5 | 9 | 7.5
亜硝酸(NO2) | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02
亜硝酸体窒素 | 0.0152 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608 |  | 0.304
硝酸(NO3) | 20 | 20 | 3 | 2
硝酸体窒素 | 4.52 | 4.52 | 0.678 | 0.452 |  | 0.226
アンモニュウム | 0.2 | 0.5 | 0,2 | 0,5
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28
測定者 | 斎藤・晝間 | 斎藤・晝間 | 斎藤・晝間 | 斎藤・晝間
天候 | 曇り | うす曇り | 曇り | 曇り
外気温 | 11 | 14 | 13 | 13
水温 | 13.8 | 14.2 | 14 | 13.8
透明度 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 5 | 5 | 5 | 5
pH | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5
亜硝酸(NO2) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.02
亜硝酸体窒素 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608 | 0 |  | 0.304
硝酸(NO3) | 20 | 45 | 45 | 20
硝酸体窒素 | 4.52 | 10.17 | 10.17 | 4.52 |  | 0.226
アンモニュウム | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 2017.9:20:00 | 10:30 | 10:08 | 9:55
測定者 | 大越、二宮 | 大越、二宮 | 大越、二宮 | 大越、二宮
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
外気温 | ７℃ | １０℃ | ７℃ | ７℃
水温 | ８℃ | １１℃ | ９℃ | ９℃
透明度 | 30ｃｍ以上 | 30ｃｍ以上 | 30ｃｍ以上 | 30ｃｍ以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 5 | 5 | 1.3 | 5
pH | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
亜硝酸(NO2) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
亜硝酸体窒素 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608
硝酸(NO3) | 10 | 5 | 10 | 2
硝酸体窒素 | 2.26 | 1.13 | 2.26 | 0.452
アンモニュウム | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 2018-01-30 09:30 | 2018/1/3010.35 | 2018-01-30 10:08 | 2018-01-30 10:20
測定者 | 水野・大畠 | 水野・大畠 | 水野・大畠 | 水野・大畠
天候 | 晴
外気温 | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃
水温 | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃
透明度 | 30ｃｍ以上 | 30ｃｍ以上 | 30ｃｍ以上 | 30ｃｍ以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気
COD | 6 | 6 | 5 | 5
pH | 7.5 | 7.5 | 7 | 7
亜硝酸(NO2) | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.02
亜硝酸体窒素 | 0.00304 | 0.00608 | 0.00152 | 0.00608 |  | 0.304
硝酸(NO3) | 5 | 5 | 0.5 | 2
硝酸体窒素 | 1.13 | 1.13 | 0.113 | 0.452 |  | 0.226
アンモニュウム | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 2018/2/20 9：30 | 2018/2/20 10：50 | 2018/2/20 10：20 | 2018/2/20 10：00
測定者 | 二宮・斎藤 | 二宮・斎藤 | 二宮・斎藤 | 二宮・斎藤
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
外気温 | 12 | 13 | 11 | 10
水温 | 10 | 12 | 12 | 9
透明度 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 3 | 3 | 3 | 3
pH | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8
亜硝酸(NO2) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04
亜硝酸体窒素 | 0.00608 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 |  | 0.304
硝酸(NO3) | 7 | 7 | 7 | 1.5
硝酸体窒素 | 1.582 | 1.582 | 1.582 | 0.339 |  | 0.226
アンモニュウム | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
場所 | 下泉橋 | 富古橋 | 大和田橋 | 平川橋
時刻・日時 | 2018-03-27 09:50 | 2018-03-27 10:55 | 2018-03-27 | 2018-03-27
測定者 | 大畠・晝間 | 大畠・晝間 | 大畠・晝間 | 大畠・晝間
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
外気温 | 23 | 25 | 20 | 22
水温 | 16 | 17 | 17 | 17
透明度 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上 | 30㎝以上
水の濁り | なし | なし | なし | なし
臭気 | なし | なし | なし | なし
COD | 20 | 20 | 20 | 20
pH | 8 | 8 | 8 | 8.5
亜硝酸(NO2) | 0.02 | 0.05 | 0.02 | <0.02
亜硝酸体窒素 | 0.00608 | 0.0152 | 0.00608 | 0 |  | 0.304
硝酸(NO3) | 5 | 20 | 1 | 2
硝酸体窒素 | 1.13 | 4.52 | 0.226 | 0.452 |  | 0.226
アンモニュウム | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1